青岛市胶州中心医院手术显微镜项目更正公告
一、项目基本情况

项目编号：SDGP370200000202602001124
项目名称：青岛市胶州中心医院手术显微镜项目
首次公告日期：2026年9月29日
二、更正信息

更正事项：□采购公告√采购文件 □采购结果 
更正内容：

（1）原招标文件参数：#4. 具备双激光辅助对焦功能。激光波长≥630nm，对焦点可视时间调节范围至少包含0-10s，激光功率≤1mW
更正为：#4. 具备双激光辅助对焦功能。
（2）原招标文件参数：10. 具有精显照明装置，减少深部手术时的阴影，保证锁孔手术中对深部区域的照明强度
更正为：10. 具备减少深部手术时的阴影，保证锁孔手术中对深部区域的照明强度（提供证明资料）
（3）原招标文件参数：11. 有内置照度计测量照明强度，即使灯泡经过长时间使用后亮度衰减，可以自动调节亮度保持在恒定的照明输出
更正为：11. 有内置照明强度，自动调节亮度保持在恒定的照明输出
（4）原招标文件参数：商务响应表 “★3.3 付款方式：合同签订后预付合同金额的30%，安装调试、验收合格后付款至合同金额的100%。”
更正为：★3.3 付款方式：合同签订后预付合同金额的50%，安装调试、验收合格后付款至合同金额的100%。
三、其他补充事宜
与招标文件不一致的以此公告为准。
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
采 购 人：青岛市胶州中心医院
地    址：胶州市云溪河南路99号
联 系 人：荆帅
电    话：0532-58775667
采购代理机构：青岛鸿翔招标有限公司 

地址：青岛市敦化路328号诺德广场2号楼2705室

联系人：王亚男、李英昊、王雪梅

联系电话：0532-85668808 

